|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| Aménagement d'un espace pour la petite enfance au club des enfants à CHAWAT MANOUBA |  16/09/2019  |  C18028 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| DRE MANOUBA   |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Examen de ferraillage des longrines.Assurer le remblaiement sous chape par des remblais sélectionné et compacté suivie par une couche de tout venant, fournir les résultats des essais pour examen et avis.Le codage des attentes des armatures des pré poteaux sur Dé doit être réaliser conformément aux détails d’exécution (sous armature supérieur de la longrine) pour éviter l’éclatement du béton et respecter l’épaisseur d’enrobage Prévoir la pose des réservations sur longrine pour les conditions d’évacuation des eaux usées, collecter les regards par deux réservations de conconduite.Le reste de ferraillage est sans objection    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |