|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2éme TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 16/02/2021 | P19001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques étage et avancement des travaux**   * Avancement des travaux d’électricité étage est à 90%. * Alimentation provisoire de deux salles et labo. * Assurer la fermeture des boites de dérivation. * Isoler les boux de câbles non fonctionnels. * Assurer la liaison équipotentielle de réseau fluide (terre). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |