|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | 26/03/2022 | C18019-1 |   STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC** * Compléter la pose des armatures supérieures des pontes A3, A8 et A10.
* Prévoir des goujons entre la 1ere et la 2éme lit d’armatures inférieures dans les poutres de forte inertie.
* Compléter la pose des goujons pour assurer l’enrobage des armatures dans les nervures.
* Vérifier l’alignement de la poutre B5.
* Compléter la pose des armatures supérieures dans la poutre B6.
* Le reste de ferraillage est conforme aux plans approuvé.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |