|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | | 26/03/2022 | C18019-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   * Compléter la pose des armatures supérieures des pontes A3, A8 et A10. * Prévoir des goujons entre la 1ere et la 2éme lit d’armatures inférieures dans les poutres de forte inertie. * Compléter la pose des goujons pour assurer l’enrobage des armatures dans les nervures. * Vérifier l’alignement de la poutre B5. * Compléter la pose des armatures supérieures dans la poutre B6. * Le reste de ferraillage est conforme aux plans approuvé. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |