|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION DES NOUVEAUXBUREAUX PRINCIPAL DE LA DOUANE TUNISIENNEAU SITE DE BIZERTE DU PAEB | Date :26/07/2022 | Code : C23001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | Mr. HASSAN ZORAI | JALLEL LAZREG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**1. Prévoir un poteau circulaire en façade appuie sur un socle en béton avec scellement sur fondation.
2. Prévoir un linteau de section (20x30) supporte par les deux poteaux récemment exécuté.
3. Essai de mise à l’eau sera programmé prochainement pour vérifier la forme de pente.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |