|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UN ESPACE PRESCOLAIRE A L'ECOLE PRIMAIRE CHOUCHA - ROUHIA | | 26/08/2021 | C18007 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE SILIANA |  |  | SMTP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion* :**   1. **Matériaux et essais :**  * Présenter les résultats des études de composition de béton, la présence et les origines des matériaux.  1. **Travaux : Examen de fond des fouilles**  * Toutes les fouilles sont ouvertes à une profondeur de 1.8m soit un ancrage de 30 à 40cm dans le couche d’argile tufeuse qui sera assise des fondations. * Il n’y aura pour de pré-poteau inférieur à 50 cm. * Le ciment sera codeur au bordereau (pas de recommandation spéciale, la hauteur du gros béton sera 1.80m). * La côté cuvelage sera calle des plan d’architecture sui sera décidé par l’architecte ultérieurement.   **N.B.** L’entreprise est redevable de dossier d’exécution des lots spéciaux visé par les concepteurs pour examen et avis de SIGMA CONTROLE. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |