|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES  | 26/09/2019  |  C18035 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| CRE BEN AROUS |  | AHMED DHOUIB |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : 1. Suite à un sondage réalisé sur le mur en pierre, on a constaté que les fondations ne sont pas homogènes et instable par endroit.

Nous jugeons que ce mur ne peut pas être capable de supporter les efforts induit du patio projeté.1. L’ingénieur conseil fournira une 3éme variante qui tient compte de ces modifications, de façon à éloigner les nouvelles fondations de 2éme par rapport au mur actuel

   |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |