|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | 26/10/2022 | C18019-1 |   STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réception provisoire**1. Compléter l’évacuation des eaux pluviale derrière les salles de classe à gauche de l’entrée principale :
* Cimentage du trottoir pour drainage.
* Changement de la direction du code de la descende pluviale.
* Ajouter un raccord pour les regards siphoïde par rehaussement en ciment et éviter le retour d’odeur.
1. Compléter la pose des couvre joint.
2. L’examen de mise à l’eau des terrasses est sans réserves.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |