|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | | 26/10/2022 | C18019-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réception provisoire**   1. Compléter l’évacuation des eaux pluviale derrière les salles de classe à gauche de l’entrée principale :  * Cimentage du trottoir pour drainage. * Changement de la direction du code de la descende pluviale. * Ajouter un raccord pour les regards siphoïde par rehaussement en ciment et éviter le retour d’odeur.  1. Compléter la pose des couvre joint. 2. L’examen de mise à l’eau des terrasses est sans réserves. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |