|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | Date :27/05/2022 | Code : C22001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | EXPERT COMPANY |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réunion dans le cadre de la réception provisoire*** Reprendre le trottoir périphérique extérieur et améliorer l’état de surface essentiellement au niveau de l’entrée principale, utiliser un produit SIKA.
* Prévoir des goussets de fixation du rail supérieur de la porte pour assurer la sécurité de maintien du rail.
* Protéger le rail inférieur de la porte contre l’eau et la poussière.
* Assurer le remplissage du vide au niveau de la panne sablière et maçonnerie.
* Améliorer l’enduit de la poutre intermédiaire (béton armé) linteau fenêtre.
* Réparer l’inclinons du poteau d’angle par repiquage et reprendre l’enduit.
* Reprendre la peinture des liernes Coro dé.
* Reprendre la peinture par endroit.
* Reprendre l’enduit extérieur au niveau bas des cloisons extérieur et trottoir périphérique.
* Levée des réserves sera programmé après dix jours pour une date ultérieurs.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |