|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 27/06/2022 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier pour examen des sondages sur poteaux RDC bloc buvette**1. Les sondages réalisés sur les 10 poteaux out montrés une qualité non acceptable du béton constituant les poteaux.
2. L’entreprise est tenue de réalisé des sondages complémentaire sur les fondations pour vérifier l’état et la qualité du béton.
3. Suite aux sondages sur fondation et le débordement de part et d’autre des poteaux, il y’ a lieu de renforcer les poteaux et fournir un détail d’exécution visé et approuvé.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |