|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 27/07/2022 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | -- | ABDELMOULA FRERES | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Vérification de la présence de l’isocèle en polystyrène au niveau des joints de dilatation horizontale et verticale.**   1. Suite à la demande du MDO l’entreprise à réaliser des ouverture sur l’enduit des joints de dilation horizontales et verticales (poteaux et poutres). 2. Lors de notre présence sur chantier on vérifié la présence des isocèles en polystyrènes dans les joints (avec une légère inclinaison sur le joint horizontale entre les 02 poutres dans le patio). 3. On ‘ a pas d’objection particulière sur la pose des isocèles ainsi que les travaux des joints. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |