|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET AMENAGEMENT LYCEE TECHNIQUE FARHAT HACHED, RADES | | Date :  27/11/2020 | Code :  C18036 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS  FAX N° 71 443 807 | ANIS AMMAR | CHOKRI HADAD | SOCIETE AWLED NOURDINE | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de l’étanchéité sur terrasses**   * Des sondages ont été fait pour l’examen de l’adhérence de l’étanchéité et le support qui ont donné une bonne adhérence. * Protéger le produit d’étanchéité par l’application du vernis de protection. * Protéger le joint de dilatation contre les infiltrations d’eau (Bloc salles de classes). * Protéger le relevé d’étanchéité sur les terrasses du bloc sanitaire. * Soulever les réserves indiquées avant la réception provisoire. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |