|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 1et 2 BEN AROUS | 28/02/2022 | C21005-1 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | Mr. BACEM HAFFAR | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire*** Avancement des travaux : les travaux sont achevés.
* Pas de réserves ou d’objection particulière de notre part.
* Respecter les recommandations des concepteurs.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|   |