|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade Mendas France Hammam Lif | | Date : | Code : | Lot : |
|  | | 28/03/2019 |  | FL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| Municipalité Hammam Lif |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :   * Prévoir un dispositif de conduite d’évacuation de fumée * Prévoir schéma de principe * Vérifier le système de régulation * Ajouter les collecteurs avec joint (réseau du gaz) * Vérifier les fixations des socles * Vérifier le foretage des conduites de gaz au niveau d’entrée | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |