|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade Mendas France Hammam Lif | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 28/03/2019  |   |  FL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| Municipalité Hammam Lif |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : * Prévoir un dispositif de conduite d’évacuation de fumée
* Prévoir schéma de principe
* Vérifier le système de régulation
* Ajouter les collecteurs avec joint (réseau du gaz)
* Vérifier les fixations des socles
* Vérifier le foretage des conduites de gaz au niveau d’entrée
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |