|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 28/09/2020 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM TUNIS 1 |  |  | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***    **Examen de ferraillage du plancher haut étage des salles :** | | | | |
| * Compléter la pose des goujons pour calage des nervures. * Assurer une bonne fixation des attentes d’acier d’acrotère sur le raidisseur de rive. * Compléter la pose des armatures supérieures sur la poutre B10.3. * Réparer les ségrégations apparus sur les têtes des poteaux. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |