|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 28/09/2020 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRM TUNIS 1 |  |  | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut étage des salles :** |
| * Compléter la pose des goujons pour calage des nervures.
* Assurer une bonne fixation des attentes d’acier d’acrotère sur le raidisseur de rive.
* Compléter la pose des armatures supérieures sur la poutre B10.3.
* Réparer les ségrégations apparus sur les têtes des poteaux.
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |