|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DEL'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.(Programme 2020). | 29/03/2023 | C21020 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | FAYCEL BEN ALYA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Visite du chantier dans le cadre de la réception provisoire** 1. Suite à la visite du chantier les armoires sont conforment au schéma unifilaire.
2. L’installation ne représente aucun risque.
3. On’ a pas d’objection de notre part.
4. La réception peut être prononcée en accord avec les concepteurs.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|   |