|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DE  L'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.  (Programme 2020). | | 29/03/2023 | C21020 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | FAYCEL BEN ALYA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite du chantier dans le cadre de la réception provisoire**   1. Suite à la visite du chantier les armoires sont conforment au schéma unifilaire. 2. L’installation ne représente aucun risque. 3. On’ a pas d’objection de notre part. 4. La réception peut être prononcée en accord avec les concepteurs. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |