|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 29/04/2019  |  C18004-4 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2  |  |  | SFR Tunisia |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite pour assister au démarrage de chantier*** L’entreprise est appelé à réaliser des sondages autour de la cheminé
* Les sondages sont le seul moyen pour déterminer la nature du plancher
* vérifier si la cheminé est porteur ou non de la dalle en dessous.
* Nous convoqués à temps pour examiner les sondages
* Fournir un détail d’exécution des travaux de démolition de la cheminé avant de procéder aux travaux.
* Prévoir l’étaiement en cours des travaux.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |