|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | | 29/04/2019 | C18004-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | SFR Tunisia | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite pour assister au démarrage de chantier**   * L’entreprise est appelé à réaliser des sondages autour de la cheminé * Les sondages sont le seul moyen pour déterminer la nature du plancher * vérifier si la cheminé est porteur ou non de la dalle en dessous. * Nous convoqués à temps pour examiner les sondages * Fournir un détail d’exécution des travaux de démolition de la cheminé avant de procéder aux travaux. * Prévoir l’étaiement en cours des travaux.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |