|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE REAMENAGEMENT DU COLLEGE KARACHI BARDO | 29/07/2021 |  P19029 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2 |  | Mr Mounir BOUKADI | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réception provisoire**1. L’entreprise est tenue de respecter la recommandation des concepteurs pour les réserves évoquées dans le P.V d’architecte.
2. Réparer les mal façon du lot VRD au niveau des caniveau, stagnation des eaux pluviales devant les salles.
3. Coordonner avec l’ingénieur conseil électricité pour lever les réserves.
4. Fournir les plans de recoulement, les résultats d’écrasement et de compactage.

 **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |