|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | Date : 29/09/2020 | Code : C18036 | Lot :STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE DE BATIMENT |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de mise à l’eau des terrasses de classe et de bloc sanitaire*** Les terrasses sont entièrement remplies lors de notre visite.
* On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe.
* Il y a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur les terrasses dans le plus bref délai.
* Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement.
* L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |