|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 29/12/2018 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 | Mr. Nassredine Cherif | CEBIT | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen du ferraillage des semelles**   1. Vestiaire :  * Ferraillage conforme aux plans * Assurer le calage et nettoyage du support  1. Salle des profs :  * Ferraillage conforme aux plans * Assurer le calage et nettoyage du support et la pose du polystyrène * Nous fournir les résultats des essais du béton. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |