|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
|  AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 29/12/2018  |  C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 | Mr. Nassredine Cherif | CEBIT | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen du ferraillage des semelles**1. Vestiaire :
* Ferraillage conforme aux plans
* Assurer le calage et nettoyage du support
1. Salle des profs :
* Ferraillage conforme aux plans
* Assurer le calage et nettoyage du support et la pose du polystyrène
* Nous fournir les résultats des essais du béton.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |