|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA | Date :30/01/2020 | Code : P19040-1 | Lot : Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Tunis 2 |  |  | Z Building |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Etaient présent :**Mr. Tarek Sghaier : Sigma ContrôleMme. Jamila Mansouri : CRM Tunis2Z Building : Entreprise |
| **Remarques:** |
| Suite à notre réunion du chantier aujourd’hui sur lieu, il a été convenu que de suit :* Avancement des travaux : Préparation du coffrage PH RDC en cours.
* L’entreprise est appelée à :
* Bien nettoyer le chantier.
* Accélérer les travaux.
* Bien brosser et nettoyer les aciers cossés avant la mise en place.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |