|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA | | Date :  30/01/2020 | Code : P19040-1 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 2 |  |  | Z Building | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Etaient présent :**  Mr. Tarek Sghaier : Sigma Contrôle  Mme. Jamila Mansouri : CRM Tunis2  Z Building : Entreprise | | | | |
| **Remarques:** | | | | |
| Suite à notre réunion du chantier aujourd’hui sur lieu, il a été convenu que de suit :   * Avancement des travaux : Préparation du coffrage PH RDC en cours. * L’entreprise est appelée à : * Bien nettoyer le chantier. * Accélérer les travaux. * Bien brosser et nettoyer les aciers cossés avant la mise en place. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |