|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 30/07/2019  | C18004-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE TUNIS 2 | - | - | SFR Tunisia |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de mise à l’eau du toiture terrasse**1. Le plancher terrasse et remplie totalement en eau.
2. On n’a pas remarqué de trace d’humidité ni d’infiltration d’eau à l’intérieur des locaux.
3. Un sondage sur l’étanchéité sera programmé lors de la réception provisoire pour examiner l’adhérence de l’étanchéité au support.
4. Il y’a lieu d’évacuer les eaux stagnés soigneusement.
5. Les dalles en béton sous vasque doivent être renforcées par un support en dessous de façon à ne pas dépasser 1m de longueur libre.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |