|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  REMISE EN ETAT DE STRUCTURE DES HANGARS AVION A LA BASE AERIENNE DE KHARROUBA. | | Date :  30/08/2021 | Code :  C21007 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| MIN. DE LA DEFENSE NATIONALE  FAX N° 72 510 663 | -- | -- | SOTRAS  FAX N° 71 347 205 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   1. L’ancrage des fondations à une profondeur de -1.4m/TN existant, prévoir un débordement de largeur 50cm entre semelle et gros béton avec un profondeur de gros béton de 50cm.   La hauteur de la semelle est de 40cm avec nappe supérieur d’armature HA16/15cm avec des chasses HA12/3 par m².   1. Prévoir la démolition complète des poteaux P13, P16, P18 et P19.   Reprendre les aciers longitudinaux 9HA 16 dont la section est 50X90cm, avec des armatures transversaux HA10/18cm avec resserrement des cadres tous les 3m (espacement de 7cm dans une zone de 50cm).   1. Le scellement du nouveau voile avec l’ancien par un HA8/6 fois par m². | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |