|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  AMANAGEMENT DE 2 PARCOURS DE SANTE, MOUROUJ1 ET 5 :  **Parcours de santé Mourouj 5** | | Date :  30/09/2020 | Code :  P19025 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| MUNICIPALITE  EL MOUROUJ |  | Mr. BECHIR TURKI | STE BEN ISSA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage de la chape armée :**   1. Reprendre le niveau des longrines à celui de la chape armée, par des cadres en « U ». 2. Compléter la pose des armatures supérieures conformément aux détails d’exécution. 3. Assurer le prélèvement des éprouvettes régulier pour chaque Gachet. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |