|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :AMANAGEMENT DE 2 PARCOURS DE SANTE, MOUROUJ1 ET 5 :**Parcours de santé Mourouj 5** | Date :30/09/2020 | Code :P19025 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| MUNICIPALITE EL MOUROUJ |  | Mr. BECHIR TURKI | STE BEN ISSA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage de la chape armée :**1. Reprendre le niveau des longrines à celui de la chape armée, par des cadres en « U ».
2. Compléter la pose des armatures supérieures conformément aux détails d’exécution.
3. Assurer le prélèvement des éprouvettes régulier pour chaque Gachet.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |