|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Collège el omrane supèrieur | | 31/01/2019 | 18002 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha | SIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  Examen de ferraillage du plancher haut RDC vestiaire et porche d’entrée   * Malgré qu’il est hors mission du bureau de contrôle il y a lieu de renforcer le coffrage par des étais métallique * Compléterez la pose des goujons pour assurer l’enrobage des nervures * Assurer un bon nettoyage de fond de coffrage * Le foretage des gaines d’électricité ne doit pas traversé les retombés des poutres. * Une visite pour le lot électricité sera programmée prochainement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |