|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Collège el omrane supèrieur  | 31/01/2019 | 18002 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha  | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** Examen de ferraillage du plancher haut RDC vestiaire et porche d’entrée* Malgré qu’il est hors mission du bureau de contrôle il y a lieu de renforcer le coffrage par des étais métallique
* Compléterez la pose des goujons pour assurer l’enrobage des nervures
* Assurer un bon nettoyage de fond de coffrage
* Le foretage des gaines d’électricité ne doit pas traversé les retombés des poutres.
* Une visite pour le lot électricité sera programmée prochainement.
 |
|  |
|   |
|    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |