|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE KSAR EZZIT HAMMAMET | 31/01/2022 | C18049-1 | EL - FL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE NABEUL | MED ALI MANKAI |  | BEN HAMOUDA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réception provisoire**1. Revoir le fuit d’eau au niveau vanne de coupeur générale (regard).
2. Assurer la liaison équipotentielle réseau fluides.
3. Déterrer et réparer le regard de terre.
4. Prévoir un vanne de coupeur générale au niveau collecteur et utiliser le couleur conventionnelle.
5. Compléter la porte de niche des collecteurs.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|  |