|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE KSAR EZZIT HAMMAMET | 31/01/2022 | C18049-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE NABEUL | MED ALI MANKAI |  | BEN HAMOUDA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réception provisoire**1. L’essai de mise à l’eau est réalisé, on ‘a pas remarqué de trace d’infiltration d’eau, il y’a lieu d’évacuer l’eau stagné sur terrasse.
2. L’entreprise est tenue de soigner les joints de dilatation et mettre en place les couvres joints.
3. Réparer la peinture à l’intérieur des blocs sanitaires.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|  |