|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | Date :31/03/2022 | Code : C19028 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA | -- | -- | AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier pour examen des poteaux*** Remise des plans d’exécution du lot fluide approuvé.
* Mise en place d’un escalier provisoire sécurisé pour accéder aux terrasses pour examen et suivi des travaux d’étanchéité.
* Prévoir un coffrage en état acceptable pour assurer un état de surface visuel des ouvrages en béton armé acceptable après décoffrage.
* Fournir les résultats d’écrasement des poteaux à 7 jours pour examen et avis.
* L’état visuel des poteaux RDC après décoffrage met en doute la qualité d’exécution, l’entreprise est tenue d’améliorer l’exécution des différents travaux et de respecter les recommandations des concepteurs et du MDO.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |