|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | 10/05/2022 | C19028 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA | M. AHLEM AYADI | SQUARE ENGINEERING | AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite du chantier dans le cadre de notre convention**1. Réparer les fissures d’enduit sur galerie RDC.
2. Réparer les têtes des poreaux du bloc sanitaire conformément aux recommandations de l’ingénieur conseil.
3. Nous convoqués à temps pour examen du support d’étanchéité.
4. Prévoir une installation provisoire pour la salle n°8 d’électricité.
5. Améliorer la qualité d’exécution et éviter les infiltrations des eax au niveau de terrasses après pose de la forme de pente.
6. Fournir la fiche technique de l’adjuvent pour béton du plancher haut bloc sanitaire..
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |
|   |