|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| COLLEGE DOUAR HICHER MANOUPROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBABA | 11/04/2022 | C19028 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA | M. AHLEM AYADI | SQUARE ENGINEERING | Mr. MOHAMED SALAH AYARI |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion de démarrage**1. Les résultats d’écrasement des poteaux fournit par l’entreprise présente des résultats à jours acceptable.
2. Il ya lieu de protéger la vie des élèves contre les madriers stockés dans la cour qui présente un risque majeur.
3. On ne peut pas accéder aux terrasses pur contrôler les travaux d’étanchéité dans l’absence d’un accès sécurisé ce qui fait la demande du PV précédant.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |