|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES :  LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | | 19/04/2022 | C19028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM AYADI | SQUARE ENGINEERING | Mr. MOHAMED SALAH AYARI | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   1. Compléter le ferraillage des portes à faux coté joint. 2. Assurer le nettoyage du tête de poteaux avant le coulage du béton. 3. Prévoir un coffrage rigoureux pour la poutre de la face postérieur. 4. Réparer es fissurer apparu au niveau du béton cellulaire de la forme de pente. 5. Réparer les fissures de veilleusement de l’acrotère par reprise de la dallette salle 9 et 10 et reprise partielle salle 14 et 15 (en face). 6. Remplacer les hourdis qui présentent des points faibles pour l’accrochage des enduits (brûlure). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |